DESCRIPTIF TYPE

- Bardage translucide NANOGEL

Mise en œuvre de bardage translucide de façade de type VITR’AZUR Bardage RT à isolation thermique renforcée, de la société ALCAUD, ou équivalent, en polycarbonate alvéolaire 25 mm incolore avec remplissage NANOGEL , d’une valeur U de 1.1 W°c/m²,. Ce bardage est constitué de :

- profils aluminium porteur de type MC30 RAL au choix de l’architecte

- profil capot serreur aluminium RAL au choix de l’architecte

- visserie inox BTR

- plaque de polycarbonate de largeur module de 1050 mm, d’épaisseur 25 mm avec remplissage type NANOGEL, classement feu Bs1 d0, sous Avis technique CSTB en cours de validité

- Valeur U : 1.1

Pose sur lisse existante (lot charpente)

Dimension : ………. de hauteur x …………… de longueur

Quantité :………….  unités

MENTION pour le prescripteur

LAQUAGE OPTION à rajouter suivant votre choix :

ou laqué (RAL au choix de l’architecte)

# Text boxes

Produit : 				« VITR’AZUR Bardage RT »

Fonction : 				Eclairage zénithal à isolation thermique renforcée

Type : 				BARDAGE de façade

Catégorie : 				Polycarbonate NANOGEL